315 Flujostato con contactos de mando magnético Descripción: ﻿Flujostato con contactos de mando magnético. 230 V - 0,02 A. Presión máxima de servicio: 6 bar. Temperatura máxima de servicio: 100°C. Los contactos se cierran con flujo en aumento a: 156 l/h (1/2”) 456 l/h (3/4”) Los contactos se abren con flujo en disminución a: 108 l/h (1/2”) 348 l/h (3/4”) Los contactos se abren con flujo en aumento a : 108 l/h (1/2") 348 l/h (3/4") Homologaciones internacionales:

Artículos:

| Código | conexión | Envase | Embalaje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 315400 | 1/2" | 1 | 50 |  |
| 315500 | 3/4" | 1 | 25 |  |