| - Actuador electromotorizado, 800 N, 20 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s Tipo / Código; Documentos; Código. SAX61.03; S55150-A100. Rápido tiempo de posicionamiento. Control manual, posición puede ser fijada. Conectar en lugar con interruptor auxiliar y/o potenciómetro.. Información adicional SA..81.., SA..61.. son UL listed.. |
| --- |
| Atributo | Valor |
| Atributo | Valor |
| Fuerza de posicionamiento | 800 N |
| Carrera | 20 mm |
| Tiempo de posicionamiento | 30 s |
| Grado de protección | IP54 |
| Temperatura ambiente | -15…55 °C |
| Temperatura media | -25…100 °C |
| Posición de montaje | Recto en horizontal |
| Alimentación | AC 24 V, DC 24 V |
| Consumo | 8 VA |
| Señal de control | DC 0…10 V, DC 4…20 mA, 0…1000 Ohm |
| Posición realimentación | DC 0...10 V |
| Función muelle de retorno | no |