| BPZ:SKD60/SKD62.. |  |
| --- | --- |
| Anti-sobrecarga. Con carcasa de aluminio inyectado para válvulas con 20 mm de carrera. Función opcional con un interrruptor auxiliar. Com control manual. |  |
| Información adicional SKB62 con función de seguridad como DIN EN 14597. |  |

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Atributo | Valor |
| Señal de control | 0...10 VCC , 4...20 mA, 0...1000 Ohm |
| Fuerza de posicionamiento | 1000 N |
| Carrera | 20 mm |
| Función muelle de retorno | Sólo SKD62 , a DIN 32730 |
| Posición realimentación | DC 0...10 V, DC 4...20 mA |
| Grado de protección | IP54 |
| Temperatura media | -25…150 °C |
| Temperatura ambiente | -15...50 °C |
| Posición de montaje | Vertical a horizontal |

Productos

| Tipo / Código; Código. | Descripción; Alimentación; Señal de control; Tiempo de posicionamiento; Función muelle de retorno. |  |
| --- | --- | --- |
| BPZ:SKD62; BPZ:SKD62. BPZ:SKD60; BPZ:SKD60. BPZ:SKD62UA; BPZ:SKD62UA. | Actuador electro-hidráulico para carrera de 20 mm, 1000 N; 24 VCA; 0...10 VCC , 4...20 VCC , DC 4...20 mA; 30 s, Cerrar 15 s; si (15 s). Actuador electro-hidráulico para carrera de 20 mm, 1000 N, sin muelle retorno; 24 VCA; 0...1000 Ohm, 0...10 VCC , DC 4...20 mA; 30 s, 15 s; No. Actuadores electro-hidráulicos para válvulas; 24 VCA; 0...10 VCA , DC 4...20 mA, DC 4...20 mA; 30 s, cerrar 15 s; si (15 s). |  |