- SQK34.00

- Actuador electromotorizados, 5 Nm, 90 °, 230 V CA, 3P

- N º de ref. BPZ: SQK34.00

Con motor síncrono reversible. Botón de conmutación para el control manual / automático y anulación manual. Con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de plástico. Se puede combinar con ASK3 .. montaje de conjuntos para motorizar las válvulas de mariposa y deslizador (conjuntos de montaje correspondientes deben ser pedidos por separado).

SQK33 ..: Ángulo de rotación ajustable entre 70 ° y 180 °.

Otros detalles

Todos los actuadores tienen 2 contactos auxiliares integrados y espacio para 1 unidad auxiliar (interruptor auxiliar o potenciómetro).

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Esfuerzo de torsión | 5 Nm |
| La rotación angular | 90 ° |
| Tiempo de posicionamiento | 135 s |
| Grado de protección | IP42 |
| Temperatura ambiente en servicio | -15 ... 55 ° C |
| Temperatura del medio | ≤ 120 ° C |
| Posición de montaje | Vertical a horizontal |
| Tensión de servicio | AC 230 V |
| Consumo de energía | 3 VA |
| Señal de posicionamiento | 3 posiciones |