# 030F6908

Boquilla de pulverización standard para atomizar combustibles liquidos en quemadores de alta presión. Filtro de bronce sinterizado: hasta 1,35 US gal/h Filtro de malla de monel: de 1,5 à 11 gal/h

| #### Características | #### Valor |
| --- | --- |
| Tipo | OD |
| Código | 030F6908 |
| Capacidad | 0.5 USgal/h |
| Capacidad USgal/h | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Capacidad | 1.87 kg/h |
| Capacidad Kg/h | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Ángulo pulverización | 60 ° |
| Pulverización | S (sólido) |
| LE | Non |
| Forma | cónica |
| Peso | 0.04 kilo |